## Hoja 7.1
APÉNDICE N° 7 (Hoja 7.1)
FORMATO DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA TECNICA-ECONÓMICA
N° | DESCRIPCIÓN | UNID | CANT | PRE. UNIT. S/ | PARCIAL S/
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GENERACIÓN DE VAPOR
1 | MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN | UND | 2 | 0 | 0
2 | ANÁLISIS FISICO QUÍMICO DEL AGUA | UND | 2 | 0 | 0
3 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO DE LA CALDERA Y EQUIPOS AUXILIARES | GLB | 1 | 0 | 0
4 | MANTENIMIENTO MAYOR (ANUAL) DE LA CALDERA Y EQUIPOS AUXILIARES | GLB | 1 | 0 | 0
5 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO DE LINEAS DE VAPOR Y ACCESORIOS | GLB | 1 | 0 | 0
6 | SISTEMA DE ABLANDAMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE AGUA BLANDA | GLB | 1 | 0 | 0
7 | ANALISIS DE GASES DE COMBUSTIÓN | GLB | 1 | 0 | 0
8 | PRUEBA HIDROSTÁTICA A LA CALDERA | GLB | 1 | 0 | 0
| SUB-TOTAL SERVICIO DE MANTENIMIENTO |  |  |  | 0
|  | Gastos Generales |  | 0% | 0
|  | Utilidad |  | 0% | 0
| TOTAL SERVICIO DE MANTENIMIENTO |  |  |  | 0
| TOTAL MATERIALES |  |  |  | 0
| TOTAL SERVCIO DE MANTENIMIENTO Y MATERIALES |  |  |  | 0
|  |  |  | IGV 18% | 0
| TOTAL GENERAL |  |  |  | 0

## Hoja 7.2
APÉNDICE N° 7 (Hoja 7.2)
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO
ITEM | DESCRIPCION | UNID | CANT | PRE. UNIT. S/ | PARCIAL S/
A | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MAYOR DE CALDERA Y EQUIPOS AUXILIARES
1 | Empaq. de registro de entrada de mano 3 x 4 x ⅝ TOPOG-E | UNID | 3 | 0 | 0
2 | Empaquetadura entrada de hombre de 11 x 15 x 1¼ | UNID | 1 | 0 | 0
3 | Empaquetadura para cabezal de columna de nivel Mc Donell | UNID | 2 | 0 | 0
4 | Tubo visor Pyrex Raya roja de ⅝ x 12” para columna de nivel | UNID | 2 | 0 | 0
5 | Empaquetadura de tubo visor 5/8" | UNID | 4 | 0 | 0
6 | Empaquetadura en Cordón fibra de vidrio de ¾” para tapa de caldera | MT | 24 | 0 | 0
7 | Sello mecánico (20mm) cod. s143-20 tipo 43 marca: flowserve para bomba de agua | UNID | 4 | 0 | 0
8 | Sello mecánico ⅝" (16mm) cod. N1212 tipo 22 marca: flowserve para bomba Tq. Hidroneumático | UNID | 1 | 0 | 0
9 | Sello mecánico 1/2" (13 mm) cod. s130-103 tipo 43 marca: flowserve para bomba de Petrpleo | UNID | 1 | 0 | 0
10 | GRASA SKF, LGHP 2/1 marca SKF | KG | 1 | 0 | 0
11 | Rodamientos SKF cod. 6205 2 rsh/c3 | UND | 4 | 0 | 0
12 | Rodamientos SKF cod. 6204 2 rsh/c3 | UNID | 4 | 0 | 0
13 | Rodamiento SKF cod 6303 2 rsh/c3 | UNID | 2 | 0 | 0
14 | Rodamiento SKF cod 6206 2 rsh/c3 | UNID | 2 | 0 | 0
15 | Rodamientos SKF cod. 6203 a-2 rs1/c3 | UNID | 2 | 0 | 0
16 | Pintura al horno para cuerpo de caldera | GL | 1 | 0 | 0
17 | Pintura epoxica de alta temperatura JET | GL | 1 | 0 | 0
18 | Pintura epoxica anticorrosivo para int. De ablandadores y tanque de condensado marca JET | KIT | 1 | 0 | 0
19 | Pintura esmalte sintético PINTOR CPP color celeste | GL | 1 | 0 | 0
20 | Pintura esmalte sintético PINTOR CPP color verde | GL | 1 | 0 | 0
21 | Pintura esmalte sintético PINTOR CPP color negro | GL | 1 | 0 | 0
22 | Pintura esmalte sintético PINTOR color gris | GL | 0.5 | 0 | 0
23 | Pintura esmalte sintético PINTOR color azul eléctrico | GL | 0.5 | 0 | 0
24 | Thinner Acrílico | GL | 5 | 0 | 0
25 | Lijas en diferentes medidas | UNID | 10 | 0 | 0
26 | Producto solvente desengrasante para limpieza de quemador y pre calentadores | GL | 5 | 0 | 0
27 | Producto químico para limpieza de resina | GL | 5 | 0 | 0
28 | Jebe enlonado de ¼ para empaquetadura de alabadores y tq de condensado | MT | 2 | 0 | 0
29 | Empaquetadura en plancha de 1/2" | MT | 0.5 | 0 | 0
30 | Solvente dieléctrico limpieza contactos y bobinas | LT | 2 | 0 | 0
31 | Empaquetaduras y orring de válvula moduladora | KIT | 1 | 0 | 0
32 | Consumibles | KIT | 1 | 0 | 0
39 | Visor pírex circular de 2¼”Ø completo | UNID | 1 | 0 | 0
TOTAL (A) S/ |  |  |  |  | 0
B | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR PREVENTIVO DE CALDERA Y EQUIPOS AUXILIARES
1 | Empaq. de registro de entrada de mano 3 x 4 x ⅝ TOPOG-E | UNID | 3 | 0 | 0
2 | Empaquetadura entrada de hombre de 11 x 15 x 1¼ | UNID | 1 | 0 | 0
3 | Empaquetadura para cabezal de columna de nivel Mc Donell | UNID | 2 | 0 | 0
5 | Empaquetadura de tubo visor 5/8" | UNID | 4 | 0 | 0
6 | Empaquetadura en Cordón fibra de vidrio de ¾” para tapa de caldera | MT | 24 | 0 | 0
25 | Lijas en diferentes medidas | UNID | 10 | 0 | 0
29 | Empaquetadura en plancha de 1/2" | MT | 0.5 | 0 | 0
30 | Solvente dieléctrico limpieza contactos y bobinas | LT | 2 | 0 | 0
31 | Empaquetaduras y orring de válvula moduladora | KIT | 1 | 0 | 0
32 | Consumibles | KIT | 1 | 0 | 0
TOTAL (B) S/ |  |  |  |  | 0
TOTAL MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MAYOR Y MENOR DE CALDERA (A) + (B) S/ |  |  |  |  | 0
|  |  | GASTOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS | 0% | 0
TOTAL MATERIALES S/ |  |  |  |  | 0