**ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS: ADQUISICIÓN DE LAVAMANOS PORTÁTILES DURANTE EMERGENCIA NACIONAL DEL COVID19**

**LAVAMANOS:**

1. **Empresa Signo Vial (correo 15.42h)**

Según lo solicitado adjunto información para la adquisición de nuestros productos de desinfección orientados a la protección de nuestros clientes y sus colaboradores frente a enfermedades infecciosas (covid-19) dentro de áreas de alto flujo de público como Empresas públicas y particulares - Colegios - Hospitales - Edificios - Centros educativos - Terminales de transportes y más.

\*De aprobar uno de los modelos enviados nos confirma el elegido y nos envía sus datos completos y enviaremos una cotización formal para dar inicio al proceso de compra.\*

Revisar las Condiciones Técnicas Integradas, donde se ha eliminado el requerimiento de Lavamanos Portátiles – 2 usuarios. Sólo se adquirirán Lavamanos Portátiles – 1 usuario.

1. **Bono Vista SAC (correo 15.44h)**

Agradecemos por la invitación, le pido que revise y medite las dos presentaciones ( Elkay vs Otros y lavamanos múltiples), una imagen vale más que mil palabras.

Los lavamanos de dos o tres pozas al parecer no cumple con el distanciamiento social que indica la R.M Nº239-2020 MINSA nosotros no estamos cotizando actualmente porque somos consiente que ante la pandemia este modelo no es una solución. (vea mi presentación de lavamanos múltiples por favor )

En cambio contamos con excelente modelo lavamanos 100 % acero inoxidable – individual ideal para el cumplimiento de lo estipulado en la R.M Nº239-2020 MINSA "Lineamientos para a vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19" punto 7.2.3 Lineamiento 3: Lavado y desinfección de mano obligatorio

\*Ventajas diferenciales\*

1.- Equipo 100% acero inoxidable, no se agrieta, no se decolora. Fácil de limpiar y desinfectar

2.- Manos libres, se acciona con el pie (pedal) para evitar el contacto con las manos y la posibilidad de contaminación cruzada.

3.- Equipo con certificaciones internacionales NSF61 y 372 (USA), contenido libre de plomo

4.- Diseño del lavabo (poza) que evita las salpicaduras. El diseño del drenaje evita atoros u obstrucciones.

5.- Agua en forma ilimitada 24/7.

6.- 2 años de garantía

RPTA: Se realiza la variación en la cantidad de lavamanos, requiriendo 220 lavamanos de un caño y eliminando los lavamanos de dos caños.