**APENDICE N° 01**

**“Declaración Jurada de Cumplimiento de los RTM del numeral 8.2 – Del vehículo”**

**Lima, ... de ………… de 2021**

**Señores:**

**Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A.**

**Presente. -**

**Referencia: SERVICIO DE ALQUILER DE UNA AMBULANCIA URBANA - TIPO II A FAVOR DEL CENTRO DE SALUD TALARA II “CARLOS HUMBERTO VIVANCO MAURICIO” DE LA DIRECCIÓN SUB-REGIONAL DE SALUD “LUCIANO CASTILLO COLONNA”**

De nuestra consideración:

La empresa……, con RUC Nº. …, con domicilio legal en…, debidamente representada por el/la señor(a)…, identificado con D.N.I. N°.……, declara bajo juramento que brindaré el Servicio de acuerdo con:

1. Norma Técnica de Salud N°: 051 –MINSA/OGND aprobada con Resolución: R.M. N° 953-2006/MINSA y sus modificatorias
2. Cumplimiento de la normatividad propia del Ministerio de Transportes y Comunicaciones
3. Otras características establecidas:
4. **Equipos de climatización**

* Aire Acondicionado en la cabina de conducción (piloto y copiloto).
* Kit completo de aire acondicionado de ampliación para la cabina de habitáculo médico.
* Extractor de aire con cobertor externo y rejilla interior, lateral.
* Kit completo de calefactor.

1. **Señalética**

* Señalética para identificación de ambulancia según norma vigente en vinil de uso automotriz: Cruz de Vida, palabra "AMBULANCIA", etc.…
* Logo de PETROPERÚ en vinil de uso automotriz.

1. **Especificaciones del Equipamiento Interno**
2. Camilla telescópica rodante con 2 correas:

Estructura de aleación de aluminio de alta calidad. Respaldar ajustable con inclinación hasta 60°. Barandas abatibles. Cuatro ruedas de Ø5. Dos ruedas adicionales de carga para posicionarla en ambulancia. Colchoneta hecha de espuma hecha de alta densidad, cubierta en tela impermeable de alta resistencia.

Peso neto: 36Kg. Capacidad: 180 kg.

1. Tabla rígida acrílica con correas:

Se utiliza en agua / flotante, Con 03 correas de Seguridad, Construida en polietileno, de fácil manejo y limpieza, Medidas: 185 x 41 x 6 cm. Capacidad: 160 kg.

1. Monitor desfibrilador

Tipo Manual, Sincronizado, Asincronizado. Onda Bifásica truncada exponencial. Nivel de Energía de Choque con Paletas Externas:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 300, 360J. Tiempo de Descarga Automático: 60 segundos Tiempo de Carga a 200J: Dentro de los 6 segundos: Paletas externas.

1. Aspirador de secreciones portátil c/frasco y cable

Adecuado para pacientes traquetomizados, aplicaciones quirúrgicas menores y terapia post-operatoria. El equipo dispone también vacuómetro (medido en bar y kPa) y regulador de vacío. Incluye nivel de protección IP21. Clasificación ISO 10079-1: Alto Vacío / Alto Flujo. Flujo libre de aire: 40 L/min. De succión ajustable <-0.80 Bar - 80> kPa:-600 mmHg.

1. Pulsioxímetro:

Pantalla Digital tipo LED. Muestra SpO2, PR, barra de pulso. sPO2- Rango de medición: 70%-99%. Pulso- Margen 30 - 235 BPM.

1. Férulas neumáticas:

6 unidades de plástico para las extremidades y otras partes del cuerpo. Sistema de embotellado que detiene superficialmente las hemorragias y brinda protección contra las posibles infecciones. El mecanismo opera con presión de aire.

1. Chaleco de extricación:

Inmovilizador pélvico para estabilizar pelvis y caderas. Cuenta con tres correas para el cuerpo con hebillas en enganche rápido. Incluye 22 listones verticales contrachapados que atraviesan la férula corporal y permiten la completa inmovilización en la posición de sentado hasta que se pueda transferir al paciente a una camilla con tabla espinal larga.

1. Collarín cervical para adultos:

Mod: CC-OI. Utiliza poco espacio y provee una excelente inmovilización para pacientes. Fácil y rápido de usar. Presenta sistema de seguros para los distintos tamaños de cuello. Fabricados sin látex.

1. Collarín cervical para pediátrico:

Mod: CC-02. Utiliza poco espacio y provee una excelente inmovilización para pacientes. Fácil y rápido de usar. Presenta sistema de seguros para los distintos tamaños de cuello. Fabricados sin látex.

1. Inmovilizador de cabeza:

Contiene 2 bloques principales con el corte del oído, una única placa universal y las correas principales que son durables. El diseño de este inmovilizador principal hace compatible con todos los tableros de la espina dorsal del ensanchador y del plástico de la aleación de aluminio de EMSS.

1. Resucitador pediátrico:

La válvula limitadora de presión está abierta en 40 cmH20. Volumen de la bolsa (reservorio): 400 ml. Volumen de resucitador: 600mf.

1. Resucitador adulto:
   1. La válvula limitadora de presión está abierta en 60 cmH20. Volumen de la bolsa (reservorio): 800 ml. Volumen del resucitador: 1650ml.
2. Laringoscopio con 4 hojas: Número 2, 3 y 4
3. Pinza maguill 25 cm adulto:
4. Pinza maguill 20 cm pediátrico:
5. Estetoscopio adulto
6. Estetoscopio pediátrico
7. Tensiómetro adulto: 100% libre de látex.
8. Tensiómetro pediátrico  100% libre de látex.
9. Maletín de plástico chico: # 12
10. Maletín de plástico grande: # 25
11. Taper de insumos transparentes: Capacidad: 10 Its
12. Porta ampolla de plástico: De 16 divisiones
13. Maletín de emergencia grande:
    1. De tela con 4 divisiones y compartimientos pequeños
14. Balón de oxígeno de 3.5 m3 c/manómetro + vaso humidificador:
    1. TC 3ALM con humidificador autocable (lavable)
15. Balón de oxígeno 1 ½ m3 c/manómetro
16. Silla de rueda para ambulancia:
    1. Estructura de aleación de aluminio cromada de alta calidad. Plegable, para emergencias, puede ser usada en escaleras.
17. Medicamentos:
    1. Según relación que constan en la Norma NTS N° 051 MINSA / OGDN V.01 - RM-953-2006 MINSA.
18. **Medicamentos**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | EQUIPO BASICO | CANT. | | Agua destilada 1000 ml | 1 | | Adrenalina 1/10000 lm (epinefrina) | 10 | | Agua destilada 10 ml | 4 | | Ácido acetil salicílico 100 mg (aspirina) | 10 | | Atropina 1 mg | 10 | | Bicarbonato de Sodio 8.4% x 20 ml | 4 | | Captopril 25 mg tab | 10 | | Clorfenamina 10 mg | 10 | | Clorfenamina tabletas | 10 | | Cloruro de Potasio 20% | 4 | | Cloruro de Sodio 0.9% 1000 | 2 | | Cloruro de Sodio 20% | 4 | | Dexametasona 4 mg | 5 | | Dextrosa 33% x 20 ml | 4 | | Dextrosa 5% 1000 ml | 2 | | Diclofenaco 75 mg ampolla | 5 | | Diclofenaco crema | 1 | | Dimenhidrinato 50 mg | 5 | | Hioscina 20 mg (N-Metil Bromuro) | 2 | | Expansor Plasmático 500 ml (Gelofusine) | 1 | | Fenoterol 0.5% | 1 | | Furosemida 20 mg | 4 | | Lidocaína 2% ampolla | 1 | | Lidocaína en jalea 2% | 1 | | Lidocaína en Spray | 1 | | Metamizol 1 gr | 5 | | Metilprednisolona (Hidrocortisona) | 1 | | Midazolam 5 mg | 2 | | Orfenadrina 60 mg-amp | 4 | | Paracetamol 500 | 10 | | Piridoxina 300 mg | 4 | | Ranitidina 50 mg | 4 | | Salbutamol (aerosol) | 1 | | Sulfato de Magnesio 20% | 2 | | Suero Fisiológico 10 ml (cloruro de sodio 9% 10ml) | 4 | | Suero Fisiológico 5 ml (cloruro de sodio 9% 5 ml) | 4 | | |  |  | | --- | --- | | MATERIALES E INSUMOS | CANT. | | Aerocamara Adulto | 1 | | Aerocamara pediátrico | 1 | | Agujas Descartables | 16 | | Agua Oxigenada | 1 | | Alcohol Yodado 1000 ml | 1 | | Alcohol Medicinal 1000 ml | 1 | | Algodón (paquete) | 1 | | Baja Lenguas (paquete) | 1 | | Bolsa Colectora Urinaria | 1 | | Cánula Binasal | 2 | | Cateter Periférico Unidades | 10 | | Electrodos | 1 | | Gel | 1 | | Equipo Volutrol | 1 | | Equipo de Cirugía 09 piezas. | 1 | | Equipo de Venoclisis | 4 | | Esparadrapo papel | 1 | | Esparadrapo tela | 1 | | Gasas estériles- Unidades | 10 | | Guantes descartables - Caja | 1 | | Guantes estéril - Unidades | 19 | | Guía de colocación tubo endotraqueal | 1 | | Jeringas descartables | 26 | | Hilos de Sutura | 4 | | Hojas de Bisturí | 3 | | Linterna para examen | 1 | | Llave triple vía | 3 | | Mascara de nebulización adulto | 2 | | Mascara de nebulización pediátrica | 1 | | Máscara de reservorio adulto | 2 | | Máscara de reservorio pediátrica | 1 | | Máscara de Venturi adulto | 1 | | Mascarillas descartables talla M - Caja | 1 | | Riñonera mediana | 1 | | Sondas Aspiración, Foley, Nelaton, etc | 24 | | Tambor grande de metal | 1 | | Tambor chico de metal | 1 | | Termómetro Oral | 1 | | Termómetro Rectal | 1 | | Tubo de Mayo 70 m.m | 1 | | Tubo de Mayo 80 m.m | 1 | | Tubos endotraqueales | 7 | | Yodopovidona Solución 120 ml | 1 | | Yodopovidona Espuma 120 ml | 1 | | Vendas elásticas | 120 | |

1. **Herramientas**

* Gato Hidráulico
* Kit de Herramientas
* Conos de Seguridad
* Faro pirata
* Triangulo de seguridad
* Llanta de repuesto
* Extintor PQS ABC 6 Kg.
* Alarma de retroceso accionado al poner la marcha de retroceso.
* Luces Antiniebla delanteras y traseras
* Protector de carter y caja de cambio
* Enganche trasero y delantero para remolque vinculado al chasis
* Kit de seguridad

**Firma del Representante Legal**

**DNI:**