## PRECIOS UNITARIOS
APÉNDICE 2 - PRECIOS UNITARIOS DE PARTIDAS
Postor: [Nombre del Postor] |  |  |  | JULIACA |  | CUSCO |  | ILO |  | MOLLENDO |  | PISCO
1.25
ITEM | DESCRIPCION DE PARTIDAS | Und | P.U. | CANT | TOTAL | CANT | TOTAL | CANT | TOTAL | CANT | TOTAL | CANT | TOTAL
Movilizaciones
1 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE PERSONAL, EQUIPOS Y FACILIDADES
1.1 | MOVILIZ Y DESMOVILIZ DE PERSONAL, EQUIPOS Y FACILIDADES AL TERMINAL PISCO | EA |  | 1 | 0
1.2 | MOVILIZ Y DESMOVILIZ DE PERSONAL, EQUIPOS Y FACILIDADES AL TERMINAL MOLLENDO | EA |  |  |  | 1 | 0
1.3 | MOVILIZ Y DESMOVILIZ DE PERSONAL , EQUIPOS Y FACILIDADES AL TERMINAL ILO | EA | [5 empty] | 1 | 0
1.4 | MOVILIZ Y DESMOVILIZ DE PERSONAL, EQUIPOS Y FACILIDADES AL TERMINAL CUSCO | EA | [7 empty] | 1 | 0
1.5 | MOVILIZ Y DESMOVILIZ DE PERSONAL, EQUIPOS Y FACILIDADES AL TERMINAL JULIACA | EA | [9 empty] | 1 | 0
Calibración de Contómetros de Puentes e Islas de Despacho
2 | DESCRIPCION DE ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO
2.1 | Calibración de Contómetros Birotor, Marca DANIEL, Medidor 4" (Incluye calibración de controlador DANLOAD 6000 y RTD, ajuste de válvulas de control, emisión de certificado de calibración). | EA |  | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0
2.2 | Calibración de Contómetros Birotor, Marca BRODIE, Medidor 4" (Incluye calibración de controlador DANLOAD 6000 y RTD, ajuste de válvulas de control, emisión de certificado de calibración). | EA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
2.3 | Calibración de Contómetros Turbina, Marca DANIEL, Medidor 4" (Incluye calibración de controlador DANLOAD 6000 y RTD, ajuste de válvulas de control, emisión de certificado de calibración). | EA |  | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0
2.4 | Calibración de Contómetros Desplazamiento Positivo, Marca LIQUID CONTROLS, Medidor 2" (Incluye calibración de controlador DANLOAD 6000 y RTD, ajuste de válvulas de control, emisión de certificado de calibración). | EA |  | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0
2.5 | Calibración de Contómetro Mecánico, Marca SMITH METER, Medidor 4" (Incluye calibración y ajuste de registrador, ajuste de válvulas de control, emisión de certificado de calibración). | EA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2.6 | Calibración de Contómetro Mecánico, Marca SMITH METER, Medidor 3" (Incluye calibración y ajuste de registrador, ajuste de válvulas de control, emisión de certificado de calibración). | EA |  | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0
2.7 | Calibración de Contómetro Mecánico, Marca SMITH METER, Medidor 2" (Incluye calibración y ajuste de registrador, ajuste de válvulas de control, emisión de certificado de calibración). | EA |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8 | Calibración de Contómetro Mecánico, Marca TOTAL CONTROL SYSTEM, Medidor 2" (Incluye calibración y ajuste de registrador, ajuste de válvulas de control, emisión de certificado de calibración). | EA |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | INFORME TECNICO
3.1 | INFORME TECNICO DEL SERVICIO (POR MES POR TERMINAL) | EA |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
4 | SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
4.1 | Desmontaje e Inspección de Contómetro Birotor, Marca DANIEL ó BRODIE, 4" | EA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
4.2 | Desmontaje e Inspección de Contómetro Turbina, Marca DANIEL, 4" | EA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | Desmontaje e Inspección de Contómetro Desplazamiento positivo, Marca LIQUID CONTROL, 2" | EA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
4.4 | Desmontaje e Inspección de Contómetro Mecánico, Marca SMITHMETER ó TOTAL CONTROL SYSTEM, 2", 3", 4" | EA |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | Informe Técnico Adicional | EA |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| GASTOS GENERALES | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| UTILIDADES | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | TOTAL | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
SUB TOTAL DE SERVICIO DE CALIBRACION DE CONTÓMETROS DE PUENTES E ISLAS DE DESPACHO EN TERMINALES DEL SUR: | [11 empty] | 0
[10 empty] | IGV | 18% | 0
COSTO TOTAL DE SERVICIO DE CALIBRACION DE CONTÓMETROS DE PUENTES E ISLAS DE DESPACHO EN TERMINALES DEL SUR (INC. IGV) : | [11 empty] | 0 | #REF!