## Anexo C (hidden)
ANEXO C
EXPERIENCIA DEL POSTOR
RELACIÓN DE LOS PRINCIPALES SERVICIOS U OBRAS EJECUTADAS POR EL POSTOR
Ítem | Descripción del Servicio o Contrato | Empresa | Monto en Soles | Fecha de Inicio | Fecha de Término | Detalle de los Trabajos Ejecutados
Nombre del Representante Legal | [5 empty] | Fecha
Nombre del Postor

## Apéndice 1
Apéndice No 1
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO DE LA PLANTA AEROPUERTO CUSCO
PROPUESTA ECONOMICA
| Ítem | Descripción del Requerimiento | Unidad | Cantidad | Precio Unitario (S/) | Monto (S/) | IGV (18%) | Sub Total (S/)
| 1 | Mantenimiento preventivo semestral de motobomba contra incendios de acuerdo a NFPA 25 | Unid | 1
| 1.01 | Inspección del nivel de aceite (en caso se requiera se completara)
| 1.02 | Inspección del nivel del refrigerante (en caso se requiera se completara)
| 1.03 | Limpieza del filtro de aire
| 1.04 | Inspección de la faja de transmisión
| 1.05 | Drenaje de sedimentos del tanque de combustible
| 1.06 | Mantenimiento de electroválvula solenoide del sistema de intercambiador de calor
| 1.07 | Mantenimiento de straines del sistema de intercambiador de calor
| 1.08 | Mantenimiento de válvula reguladora de presión del sistema de intercambiador de calor
| 1.09 | Inspección y verificación de bomba de agua de motor Diesel
| 1.1 | Inspección del sistema precalentador del motor
| 1.11 | Mantenimiento de tableros controladores eléctricos (principal y jockey)
| 1.12 | Mantenimiento de panel eléctrico de motor Diesel
| 1.13 | Mantenimiento de conexiones electricas externas del motor Diesel
| 1.14 | Inspección de baterías del motor Diesel
| 1.15 | Mantenimiento del sistema de refrigeración del eje de la bomba contra incendio
| 1.16 | Mantenimiento de prensa estopas de la bomba
| 1.17 | Lubricación de eje de transmisión motor- bomba contra incendio
| 1.18 | Lubricación de caja de cojinetes de bomba contra incendios
| 1.19 | Medición de alineación de eje de conexión de motor-bomba
| 1.2 | Inspección de manómetros de presión de los distintos sistemas dentro del cuarto de bomba
| 1.21 | Análisis de laboratorio de los fluidos del motor
| 2 | Protocolos de pruebas en motobomba | Glb | 1
| 2.01 | Protocolos de prueba para para curva de rendimiento de la bomba contra incendio
| 2.02 | Prueba de los distintos modos de arranques del motor de la bomba contra incendio (arranque con pulsador N° 01 y 02, desde el tablero controlador principal, arranque con crank N° 01 y 02 desde el panel del motor diesel, arranque automático de la bomba, arranque de emergencia (sin energia electrica desde la fuente principal)
| 2.03 | Prueba de alarmas en el tablero controlador principal
| 3 | Mantenimiento de bomba jockey | Unid | 1
| 3.01 | Evaluación de condición de rodamientos de la bomba y lubricación de los mismos
| 3.02 | Mantenimiento electrico del motor de la bomba (medición voltaje, medición de amperaje, medición de resistencia, meghado de motor electrico, barnizado de bobina de motor de ser necesario)
| 3.03 | Verificación de arranque y apagado automático de la bomba
| 4 | Análisis de muestra de concentrado de espuma
| 4.01 | Toma de muestras y análisis de muestras de concentrado de espuma en laboratorío: 1 del tanque bladder y 1 de cilindro almacenado (analizado en laboratorio USA-NATIONAL FOAM), acorde a NFPA 11 | Unid | 2
| 5 | Servicio de inspección, prueba y mantenimeinto de SCI de agua y espuma
| 5.01 | Prueba de proporcionamiento de espuma para comparación de muestra patron con muestra tomada desde la camara (se realizará la prueba en una de las camaras de uno de los tanques y se evaluará colocar una manguera o realizar el volteo de la misma dependiendo de las condiciones en las que se encuentre el equipo. No se considera la reposición del concentrado de espuma luego de la prueba) | Unid | 1
| 5.02 | Servicio de inspección y prueba al sistema de enfriamiento de los tanques de combustible | Unid | 2
| 5.03 | Servicio de inspección, limpieza y lubricación de valvulas del tanque bladder | Unid | 1
| 5.04 | Servicio de inspecció y limpieza de cámaras de espuma (no se incluye reemplazo de repuestos) | Unid | 2
| 5.05 | Inspección general de las tuberías, accesorios y soportes de la red de agua contra incendios y espuma de la planta (incluye tanque de agua del sistema contra incendios) | Glb | 1
| 5.06 | Inspección, prueba de flujo y mantenimiento preventivo de hidrantes | Unid | 4
| 5.07 | Inspección y prueba hidrostática de mangueras de 2.1/2" | Unid | 2
| 5.08 | Suministro y reemplazo de las mangueras de alta y baja presión del medidor de caudal | Glb | 1
| 6 | Otros
| 6.01 | Alquiler de andamiso, o equipo elevador, o similar | Día | 2
| 6.02 | Traslado de personal, equipos, materiales y herramientas, viáticos, SCTR, Exámenes médicos, EPP, prueba rápida de descarte COVID-19, otros | Glb | 1
[5 empty] | Sub Total |  |  | 0
[5 empty] | IGV (18%) |  |  | 0
[5 empty] | TOTAL |  |  | 0